## Slide 1
ADC1
ADC4
ADC3
ADC2
P1
N1
P3
P2
N2
P4
N4
N3

## Slide 2
P N
P N
P N
P N

## Slide 3
Chart: Absolute measurement error over input voltage
| 5 | 4.9000000000000004 | 4.75 | 4.5999999999999996 | 4.5 | 4.4000000000000004 | 4 | 3.75 | 3.5 | 3.25 | 3 | 2 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.1 | -0.25 | -0.5 | -0.75 | -1 | -2 | -3 | -3.25 | -3.5 | -3.75 | -4 | -4.4000000000000004 | -4.5 | -4.5999999999999996 | -4.75 | -4.9000000000000004 | -5
 | 1.92 | 1.75 | 1.46 | 1.15 | 2.55 | 2.36 | 1.98 | 1.48 | 1.36 | 2.3 | 1.25 | 1 | -0.09 | 1 | 0.54 | 0.4 | 0.13 | 0.04 | 0.98 | -0.5 | 0.05 | 0.42 | 0.49 | -0.14 | -0.25 | 1.01 | 0.94 | 0.46 | -0.03 | -0.1 | 0.2 | -0.6 | -1.2 | -1.23 | 0 | -0.78 | -0.6 | -0.75 | -1 | -1.28 | -1.4